学校安全工作检查要点
一、档案方面
制度预案检查要点：
1、是否制定各项安全管理制度（门卫、消防、食堂、校车、排查整改、大型活动等），是否上墙。
2、基层总体应急预案、火灾紧急疏散应急预案、地震逃生应急预案，预案成员是否知道岗位职责。
责任落实方面检查要点：
1、安次区教育系统2014年安全、综治、稳定工作目标管理责任书。
2、学校安全生产承诺书（13年12月底与区政府签订的14-15年的）。
3、2014年交通安全管理责任书。
4、学校与教职工签订的2014年责任书。
5、安全会议记录。
6、《中小学校岗位安全工作指南》落实情况（安全责任体系分工，各岗位人员是否知道职责，是否有责任岗位空缺）。
宣传教育、培训演练方面检查要点：
1、本学期安全教育计划、致家长一封信。
2、最近一周1530安全教育开展情况。
3、安全管理人员学习培训情况（培训记录、影像资料）。
4、上学期演练预案、照片，本学期演练计划（可查看学校行政历，省厅要求每月至少1次）。
隐患查改检查要点：
1、日巡查、周检查、月排查的隐患排查台账记录（注意台账记录要素：隐患情况、排查人签字、排查时间、整改措施、整改情况、整改人签字、整改时间、督办责任人签字）。
2、安全月报表上报记录。
消防方面检查要点：
1、校舍是否有消防验收报告。
2、今冬明春第二次清剿火患安全承诺书。
3、是否有消防设施设备日常检查维护情况记录。
4、灭火器数量、编号及分布登记表。
5、教职工、学生消防安全培训、教育相关资料。
校车方面检查要点：
1、驾驶员基本情况（校车驾驶人驾驶证、身份证复印件、信息采集表）。
2、车辆年审记录及保险清单复印件。
3、校车行驶路线、停靠点；学生上下车登记记录。
4、学校（幼儿园）与驾驶员签订的安全行驶责任书。
记录每辆车牌号
周边治理检查要点：
1、领导小组机构。
2、校园周边治理工作计划、方案、总结、台账、会议记录。
本学期开学安全工作开展情况：
1、安全工作部署情况（会议记录）。
2、开学第一课开展情况（教育内容、形式）。
3、最近2周的安全自查整改台账（查日查、周查记录台账）
4、《2014年安全工作要点》、《春季开学及全国两会安全稳定通知（16号）》、《河北省学校安全事故报告统计规定的通知（17号）》落实情况。
二、实地检查
人防检查要点：
1、3000人以上的中小学校配备3名以上的专职保安人员；

 2、3000人以下、1000人以上的中小学校配备2-3名专职保安人员；

3、1000人以下的中小学校至少配备2名专职保安人员；

4、有100人以上寄宿生的中小学校配备2名专职保安人员；
5、农村小学教学点、学生人数在100人以下的村完小配备1名保安人员。

6、保安人员条件：50岁以下男性，初中以上文化程度，综合素质好、责任心强、身体强健，没有犯罪记录或受过收容教育、强制隔离戒毒、劳动教养、行政拘留的人员。

物防检查要点：
橡胶警棍、电警棍、防割手套、防刺背心、反光背心、保安哨笛、防护钢叉、灭火器等装备，着装上岗。
技防检查要点：
1、监控摄像机布局要求及主要部位：校园进出口、食堂操作间、储藏间、备餐间、消毒间、宿舍进出口及外围边界、教学区、运动场、公共活动场所等。监控区域必须覆盖校园整体环境的90%以上，食堂必须覆盖所有角落。
2、录像资料存储天数不少于15天，24小时安排专人负责系统维护和看管。
消防检查要点：
1、教学楼、宿舍楼的楼梯间和安全出口等消防通道内不得堆放杂物，安全出口严禁上锁。
2、场所内应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不被装修遮挡。
3、场所按照每50平米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。
4、校园内所有明线应穿管，宿舍及各室内不得私拉乱接电线，不得擅自增加用电设备，不得使用明火照明、取暖，不得使用电褥子、热得快等大功率电器。
5、灭火器干粉检测期限看标签，有效期为1年；压力表指针红色为欠压或无压，绿色正常，黄色超压。消防栓不能上锁，布龙应卷好，检查有无水源。
6、检查部位：教学楼各楼层、宿舍区、图书室（2具）、每个实验室（2具）、门卫室（2具）、微机室（2具气体灭火器）、配电室（1具）；平房学校各室参照上述要求，其他部位应在每排教室中间的活动区放置2—4具灭火器，放置位置不能影响正常活动；楼道疏散出口处应有“安全出口”的指示标志；学校楼梯间墙壁应有“疏散通道”标志，楼道、出口是否有应急照明灯，应急照明灯是否正常。 
食堂检查要点：
1、储藏间、操作间独立分开；
2、储藏间：监控，米面粮油、蔬菜隔墙离地上架，分开存放、有防鼠防蝇设施；
3、操作间：墙壁瓷砖或PVC板到顶，屋顶防潮防火PVC板，地面瓷砖，洗消池（有标识），消毒柜（有标识）、保洁柜（有标识）、排烟设施、防蝇防鼠设施、留样冰箱（有标识），冰柜（有标识，成品半成品分开，生熟分开）、灭火器（2具），监控。
4、餐饮卫生许可证；从业人员着装、健康证（有效期1年）；制度上墙；
索证（米面粮油肉采购点的工商营业执照、合格证、肉的动物检疫报告）；
索票（每次采购货物的发票或收据要有签字盖章）；
台账记录（每次记录及时，索票应贴在左侧页，与右侧记录对应）；
食品留样（主食、汤、菜200克以上，时间标签、48小时）；
消毒记录（厨房用具、餐具每餐消毒）；
液化气瓶与炉灶距离1.5米以上；
整体卫生情况。
校车检查要点：
车辆是否交警部门备案、车辆外观完好并贴有反光条、车内行车记录仪、安全带、消防锤、灭火器、急救箱配备齐全，上下车登记记录齐全清晰。
宿舍、休息室检查要点：
室内人员是否拥挤，是否有疏散通道，前后门是否打开，床铺是否有安全隐患，插座是否保护等。
学校基础设施及周边治理检查要点：
教学楼（房屋）、实验楼、学生宿舍、校园围墙、厕所、大门、教学设施器材存在的安全隐患；校园周边500米内是否有网吧、游戏厅、台球厅、流动摊贩；校园附近是否有交通警示牌、警示灯或减速带等安全设施；周边危险建筑、设施等是否有警示牌。
附件1：
安次区教育局“一岗双责”分包学校明细表
	责任领导
	分包科长
	分包单位

	李  强
	魏国福
	五  小

	
	刘  超
	四  中、职教中心

	
	杨  龙
	北史家务乡

	张凤芝
	艾景茂
	七  小

	
	高  山
	五  中

	
	樊广思
	杨税务乡

	
	张伟强
	教师进修学校

	刘  峰
	秦宗义
	十四小

	
	刘爱国
	码头镇

	
	胡国良
	仇庄乡

	
	李亚强、王继良
	城区民办幼儿园

	曾宪勇
	王  健
	十七小

	
	胡宝江
	十二中

	
	张建国
	十三中

	
	孙景波
	葛渔城镇

	
	刘志伦
	东沽港镇

	魏书义
	刘士勇
	公立一幼、二十一小
落垡镇

	
	朱  强
	三职中

	
	马爱国
	十  中

	
	李杰超
	调河头乡


附件2：
学校（幼儿园）安全隐患整改通知书
廊安教法安〔201  〕第    号
                   学校（幼儿园）：
  廊坊市安次区教育局安全检查工作组在你学校（幼儿园）检查时，发现隐患如下：
务必于    年  月  日（共计   天）前整改到位。
安全检查组负责人  签字：包片党委、包片科长、学校校长、主管负责人
接知单位负责人    签字：学校校长 
年    月   日
附件3：
学校（幼儿园）安全隐患整改情况报告书
安次区教育局：
  我学校（幼儿园）接到了《学校（幼儿园）安全隐患整改通知书》（廊安教法安[201  ]第  号）后，采取了如下整改措施：
整改结果：
学校（幼儿园）名称（盖章）：
学校（幼儿园）负责人签字： 
年    月   日
各包片党委、科长在检查学校时请认真填写附件1，附件2由学校在附件1中的规定时间内上报。2个附件都是一式三份（学校、包片领导、安全科各一份）。3月14日前收齐2个附件后，交安全科一份。
附件2中的“廊安教法安〔201  〕第 ？ 号”，分配如下：五小1，七小2，十四小3，十七小4，二十一小5，二幼6，四中7，五中8，十中9，十二中10，十三中11，三职中12，进校13，职教14，北史务15--20，杨税务21--28，仇庄29--37，落垡38--43，码头44--54，调河头55--61，葛渔城62--72，东沽港73--80，城区民办园从81向后排。
整改期限的填写：可以立即整改的填写立即整改，一般隐患整改期限根据实际情况和工作量为3-7天，较大隐患或难以整改的为1-3个月。
1

