湖南省经济贸易高级技工学校

2026年度消防维保服务采购需求

本采购需求针对湖南省经济贸易高级技工学校消防维保服务单位选聘制定，核心围绕学校消防安全管理需求，明确维保服务范围、服务要求及供应商资质标准，确保校园消防设施完好有效、消防安全隐患及时清零，保障全校师生人身及财产安全，依据《中华人民共和国消防法》《火灾自动报警系统维护管理标准》及校园消防安全管理相关规定，规范维保服务流程，提升校园消防安全保障水平。

- 一、采购总则

- 1.1.采购核心原则

合规性：维保单位及服务人员需具备相应法定资质，服务流程、操作规范符合国家消防法规及行业标准，全程配合学校及消防职能部门的检查、监管工作，确保维保服务合法合规。

针对性：贴合学校办学特点，聚焦消防管理重点，精准匹配巡检、维保、技术支持等核心需求，避免冗余服务。

可靠性：维保单位需信用良好、履约能力强，服务响应及时，能高效处置各类消防隐患及突发情况，保障校园消防安全不出现真空期。

专业性：服务人员需具备扎实的消防维保技能和相关资质，熟练掌握校园各类消防设备的维护、保养技巧，能提供专业的技术支持和隐患排查服务。

1.2 维保单位资质要求

企业资质：具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含消防设施维护、保养、检测等相关内容；具备消防设施工程专业承包资质和消防技术服务机构资质，且资质在有效期内。

信用要求：近3年内在经营活动中无重大违法记录、无消防安全相关处罚记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（需提供“信用中国”“中国政府采购网”查询截图并加盖单位公章），信用评价良好。

人员要求：拟投入本项目项目负责人、技术负责人具有国家一级注册消防工程师证。配备定点服务人员2名，均需持有有效的消防维保操作证（消防设施操作员证书，符合四级/中级工及以上申报条件，具备良好的观察、分析、判断能力，四肢健全、动作协调），且无违法违规记录；拟投入本项目人员需提供证书复印件及近3个月内社保参保证明并加盖公章，服务人员需固定，未经学校同意不得擅自更换，如需更换需提前15个工作日提交申请及新人员资质证明，经学校审核通过后方可更换。

服务保障：具备完善的服务体系，能提供7×24小时应急响应，接到校园消防隐患或设备故障通知后，常规问题2小时内到场处理，紧急问题1小时内到场处置；建立完整的服务档案，及时整理并提交巡检、维保、隐患排查等相关记录，接受学校的监督检查。

二、核心维保服务范围及详细要求

本服务覆盖湖南省经济贸易高级技工学校，位于湘潭市岳塘区三塘路14号，具体服务范围及要求如下，维保单位需严格按照要求执行，确保服务质量。

2.1 消防巡检服务

巡检范围：校区教学、办公、学生宿舍区域主要建筑物消防设施。

巡检频次：定期巡检每月不少于1次，不定期巡检根据学校需求及消防安全重点时段（如节假日、大型活动、国家及省级各类考试安排、季节防火重点期）灵活安排，确保无巡检盲区。

巡检要求：巡检人员需认真做好检查记录，详细填写巡检时间、地点、设备状态、发现问题等信息，记录需真实、完整、规范，签字确认后提交学校相关管理部门存档；巡检中发现消防隐患，需立即现场处置（力所能及范围内），无法现场处置的，需第一时间向学校上报，明确隐患等级、整改建议及整改时限，跟踪整改进度，形成“巡检—排查—上报—整改—复核”闭环管理。

2.2 技术支持服务

针对校内涉及消防的工程建设项目（如消防设施改造、新增消防设备安装等）、消防相关采购项目，维保单位需提供全程技术支持，包括项目方案审核、设备选型建议、施工过程技术指导、竣工验收协助等服务，确保项目符合消防规范及学校实际需求。

建立技术咨询响应机制，学校提出消防相关技术咨询后，需在1个工作日内予以回复，提供专业、可行的解决方案；如需现场技术指导，需及时安排服务人员到场。

2.3 消防检查配合服务

当遇到消防救援机构、教育主管部门等职能部门开展消防检查时，维保单位需全力配合学校做好检查准备工作，包括整理提交维保记录、巡检记录、隐患整改记录等相关资料，安排专业服务人员到场，协助学校解读消防设施运行状况、隐患整改情况，配合完成检查过程中的各项工作，确保检查顺利通过。

检查后如需整改，维保单位需协助学校制定整改方案，跟踪整改落实情况，及时向学校及职能部门反馈整改结果。

2.4 消防控制室服务

2.4.1按照消防控制室管理要求，检查规范消防台账。

2.4.2排查消控室火灾自动报警主机等消防设备故障，保证各消防系统运行正常、稳定。

2.5 消防设备维护、保养及消防供水、消防供电系统检查服务（不含市政水电）

设备维护保养：负责校内现有所有消防设备（包括火灾自动报警系统、消火栓系统、应急照明、疏散指示标志、灭火器等）的日常维护、保养；维保单位需按照消防设备维护保养规范，定期对设备进行清洁、调试、校准，及时更换损坏、失灵的设备部件，确保所有消防设备完好有效、符合运行标准。

消防供水及供电系统检查：定期对校内消防供水系统（消防水池、消防水泵、管网等）和消防设备供电系统（含应急照明灯、消防指示牌等各类消防设备的供电线路、配电箱、备用电源等）进行检查，每月不少于1次；重点检查供水压力、水泵运行状态、管网密封性，以及供电线路完好性、供电稳定性、备用电源启停功能等，排查漏水、压力不足、线路老化、供电故障等隐患，及时上报并协助学校处置，确保消防供水系统、消防设备供电系统正常运行，满足火灾应急处置需求。

维护保养记录：每次维护、保养及检查完成后，需填写详细记录，明确设备状态、维护内容、发现问题，每月出具消防巡检报告；重大消防安全隐患，需要整改项目及时以联系单形式通知学校。每学期结束后提交学校相关管理部门存档，形成完整的维保档案，档案保存期限不低于3年。

2.6 应急处置服务

维保单位需提供7×24小时应急响应，接到校园火灾报警、重大消防隐患或消防设备紧急故障通知后，立即启动应急响应，安排定点服务人员赶赴现场，协助学校开展应急处置、隐患控制及初期火灾扑救辅助工作，及时排查处置问题、降低火灾损失，确保应急处置及时、高效，全面契合校园消防安全应急保障需求。

2.7费用构成

基础维保费：按照服务内容全年全包干。

材料费：消防维保服务中产生的200元（含）以下的耗材配件由供应商承担，200元以上的设施配件由供应商报学校审批按市场价另行采购。

2.8.付款方式

分期支付：中期验收后支付50%，年度验收后支付余款50%。

- 三、其他要求

- 预算金额：本项目年度预算金额为6万元（人民币），年度服务费用按合同约定结算，维保单位不得超出该预算金额擅自增加服务收费项目。

四、关于2025年度消防维保单位供应商评价。2025年学校消防维保服务供应商是湖南保合建设有限公司，其服务满意度结论为非常满意。全年该供应商响应速度快、服务全面，消防监管部门公共关系协调能力强，学校消防管理成绩有所提高，建议2026年度消防维保的沿用原有采购方式，按2025年度消防维保合同约定，优先该公司与我校合作。

保密要求：维保单位需对学校提供的消防设施资料、巡检记录、隐患信息等相关资料严格保密，不得泄露给第三方，否则需承担相应的法律责任。

学生科

2026年3月14日